| 日照市岚山区住宅工程质量信息公示一览表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 岚山多岛海旅游综合体项目S19#楼 |  |  |  |  |  |  |
| 工程地址 | 日照市岚山区多岛海大道以南，游客中心以西 |  |  |  |  |  |  |
| 建筑面积 | 1997.43㎡ |  |  | 结构类型/层数 | 框架/二层 |  |  |
| 开工日期 | 2019.4.18 |  |  | 竣工日期 | 2021.3.10 |  |  |
| 施工许可证编号 | 371103201908090101 |  |  |  |  |  |  |
| 参建单位信息 | 参建单位 | 单位名称 |  | 资质等级 | 统一社会信用代码 | 项目负责人 | 联系电话 |
|  | 建设单位 | 日照市岚山区海洋发展有限公司 |  |  | 91371103MA3CAT2J5W | 孔利国 | 17763338859 |
|  | 施工单位 | 山东天成建设工程有限公司 |  | 壹级 | 91370321785006217X | 张 昕 | 18863338068 |
|  | 监理单位 | 日照市天衡工程咨询有限公司 |  | 甲级 | 913711027628928934 | 魏 珂 | 15898998831 |
|  | 勘察单位 | 山东中建联岩土工程有限公司 |  | 甲级 | 913711007763138211 | 李 震 | 15263351901 |
|  | 设计单位 | 天津方标世纪规划建筑设计有限公司 |  | 甲级 | 9112010378636557X0 | 张树兰 | 13802075664 |
| 主要建筑材料信息（涉及结构安全和重要使用功能的重点 建筑材料） 、 | 材料（设备)名称 | 生产厂家 |  | 品种 | 规格型号 | 使用部位 | 合格证编号 |
|  | 钢筋 | 永锋 |  | HRB400E | 6 | 基础、主体 | 20190130-15 |
|  | 钢筋 | 日钢 |  | HRB400E | 8 | 基础、主体 | 190303R00018 |
|  | 钢筋 | 永锋 |  | HRB400E | 10 | 基础、主体 | 190214H00124 |
|  | 钢筋 | 日钢 |  | HRB400E | 12 | 基础、主体 | 190317R00031 |
|  | 钢筋 | 日钢 |  | HRB400E | 14 | 基础、主体 | 190404R00031 |
|  | 钢筋 | 永锋 |  | HRB400E | 16 | 基础、主体 | 20190416-05 |
|  | 钢筋 | 日钢 |  | HRB400E | 18 | 基础、主体 | 190325R00030 |
|  | 钢筋 | 永锋 |  | HRB400E | 20 | 基础、主体 | 190424H00203 |
|  | 钢筋 | 日钢 |  | HRB400E | 22 | 基础、主体 | 190417R00018 |
|  | 钢筋 | 日钢 |  | HRB400E | 25 | 基础、主体 | 190409R0001 |
|  | 混凝土 | 日照市岚山区城建混凝土有限公司 |  | 预拌混凝土 | C20、C30 | 基础、主体、二次结构 |  |
|  | 防水卷材 | 潍坊方源防水材料有限公司 |  | FS2 | 400g/㎡ | 屋面、卫生间 |  |
|  | 保温材料 | 山东鲁阳节能材料股份有限公司 |  | 岩棉板 | 50mm | 外墙 | 20200323-01 |
|  | 砌块 | 日照宝岚新材料科技有限公司 |  | 加气混凝土砌块 | 600*240*200mm A3.5 | 内墙 |  |
|  | 门窗 | 山东巨利铝业有限公司 |  |  | 5+12A+5+12A+5 | 装饰装修 |  |
|  | 其他材料 |  |  |  |  |  |  |
| 实体质量信息 | 建设过程中工程质量问题及整改情况 | 无 |  |  |  |  |  |
|  | 保修期工程质量缺陷问题投诉的整修处理情况 | 均已按业主要求整改 |  |  |  |  |  |
|  | 优质工程创建情况 | / |  |  |  |  |  |
|  | 其他质量信息 | / |  |  |  |  |  |
| 竣工验收信息 | 信息项目 | 验收时间 | 验收结论 |  | 问题整改情况 |  |  |
|  | 工程竣工验收 | 2021.4.12 | 合格 |  | 验收意见下发 |  |  |
|  | 竣工联合验收 | 2021.5.17 | 合格 |  | 已整改完成 |  |  |
|  | 按户发放住宅工程质量合格证情况 | / |  |  |  |  |  |
| 保修服务和其他信息 | 保修范围 | 地基基础工程和主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙、装修工程、电气管线、给排水管道、设备安装工程、供热与供冷系统、给排水设施、门、窗 |  |  |  |  |  |
|  | 保修期限 | 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的使用年限；屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙的防渗漏为5年；装修工程为2年；电气管线、给排水管道为2年；设备安装工程 为2年；供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；门、窗为2年。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。 |  |  |  |  |  |
|  | 保修责任 | 施工总承包单位 |  |  |  |  |  |
|  | 质量保证金履行情况 | 良好 |  |  |  |  |  |
|  | 保修服务主体 | 施工总承包单位 |  |  |  |  |  |
|  | 保修服务电话 | 0633-2236777 |  |  |  |  |  |
|  | 建设单位因故灭失时质量终身责任制承接机制 | / |  |  |  |  |  |
| 备注：根据《日照市住宅工程质量信息公示实施方案》，建设单位通过单位官方网站、微信公众号、向业主发放文书资料等方式对住宅工程质量信息进行公示，同时须向建设主管部门提报，建设主管部门通过网站对部分质量信息进行公示。质量信息公示需在单位工程竣工验收备案之前完成，建议各单位将质量信息利用软件制作成二维码进行提报公示。 |  |  |  |  |  |  |  |